## Bericht
Energieverbrauchsdaten der bezirklichen Abnahmestellen im Jahr 2020
(Änderungen vorbehalten)
Lfd.-Nr. | Einrichtung | Straße | PLZ | Wärmemedium | Wärmeverbrauch witterungsbereinigt [kWh] | Stromverbrauch [kWh] | Bemerkungen
1 | Barnim-Schule | Ahrensfelder Chaussee 41, Schule (Geb. A) | 13057 | Fernwärme | 1251401.8392 | 192331 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
2 | Schule am Fennpfuhl | Alfred-Jung-Str. 19, Schule (Geb. A) | 10369 | Fernwärme | 236063.6081 | 27350 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
3 | Bürodienstgebäude | Alfred-Kowalke-Str. 24, Bürogebäude | 10315 | Fernwärme | 422276.2117 | 72073
4 | --- | Allee der Kosmonauten 16, Garage/Trafo | 10315 | - | - | 239774 | Stromversorgung für mehrere Gebäude
5 | Adam-Ries-Schule | Alt-Friedrichsfelde 66, Schule (Geb. A) | 10315 | Fernwärme | 559097.3182 | 76880 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
6 | --- | Am Berl 21, Sporthalle | 13051 | Fernwärme | 82605.8915 | - | vermietet
7 | Martin-Niemöller-Schule | Am Breiten Luch 5, Schule (Geb. A) | 13053 | Fernwärme | 543002.3497 | 61650 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
8 | Schule Am Breiten Luch | Am Breiten Luch 17, MZG (Geb. C) | 13053 | Fernwärme | - | 7641 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Grundinstandsetzung
9 | Schule Am Breiten Luch | Am Breiten Luch 19, Schule (Geb. A) | 13053 | Fernwärme | 540114.3345 | 39000 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
10 | --- | Am Gutspark 5 (Bornitzstr. 17), Tennisplatz | 10367 | - | - | 3497
11 | --- | Stadtpark Kielblockstr., Brunnen | 10367 | - | - | 526
12 | Alexander-Puschkin-Schule | Am Tierpark 19, Sporthalle (Geb. A) | 10315 | Fernwärme | 119786.0346 | 9449
13 | --- | Anton-Saefkow-Platz 5, Sporthalle | 10369 | Fernwärme | 178917.091 | 63351
14 | --- | Anton-Saefkow-Platz, Brunnen | 10369 | - | - | 4350
15 | Anton-Saefkow-Bibliothek | Anton-Saefkow-Platz 14, Bibliothek | 10369 | - | - | 43925 | angemietet
16 | Schule auf dem lichten Berg | Atzpodienstr.19, Schule (Geb. A) | 10365 | Fernwärme | 441541.1154 | 93300 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
17 | Jugendverkehrsschule | Baikalstr. 4, Schule | 10319 | Fernwärme | 145536.2084 | 4697
18 | Schule im Ostseekarree | Barther Str. 27, Schule (Geb. A) | 13051 | Fernwärme | 442243.6956 | 46450 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
19 | Schule am Roedernplatz | Bernhard-Bästlein-Str. 22, Schule (Geb. A) | 10367 | Fernwärme | 519166.7901 | 51250 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
20 | Schule am Roedernplatz | Bernhard-Bästlein-Str. 22, MEB (Geb. C) | 10367 | Fernwärme | 108272.8212 | 17515
21 | Hans-Rosenthal-Grundschule | Bernhard-Bästlein-Str. 56, Schule (Geb. A) | 10367 | Fernwärme | 301723.2214 | 62550 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
22 | --- | Bornitzstr. 83, Sportfunktionsgebäude | 10365 | Erdgas H | 97595.3784 | 25097
23 | --- | Charlottenstr., Alfred-Kowalke-Str. 8002, Köpitzer Str. , Brunnen | 10315 | - | - | 10
24 | --- | Coppistr. 8, Sportfunktionsgebäude | 10365 | Fernwärme | 35367.6417 | 14288
25 | "Die Arche" | Degner Str. 40, JFE | 13053 | Erdgas H | 64691.762 | 10260
26 | Schule Am Faulen See | Degner Str. 71-77, Schule (Geb. A) | 13053 | Erdgas H | 619384.4686 | 76882 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
27 | Tbc-Fürsorgestelle | Deutschmeisterstr 24_Parkaue 3-9(181039), Tbc-Fürsorgestelle | 10367 | - | - | 28765 | angemietet
28 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 53, Schule (Geb. C) | 13051 | Fernwärme | - | 53400 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
29 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 55, Schule (Geb. B) | 13051 | Fernwärme | 820497.0994 | 51600 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung der mitversorgten Sporthalle
30 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 58, Schule (Geb. A) | 13051 | Fernwärme | 248459.209 | 30850
31 | Filiale Grüner Campus Malchow | Doberaner Str. 58, Bungalow (Geb. I) | 13051 | - | - | 670
32 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Dolgenseestr. 42, Sporthalle (Geb. A) | 10319 | Fernwärme | 133247.16 | 7907 | Grundinstandsetzung
33 | --- | Dolgenseestr. 42, Sportfunktionsgebäude | 10319 | Fernwärme | 55127.5703 | 19159
34 | Fil. Paul-und Charlotte-Kniese-Schule | Dolgenseestr. 60, Schule (Geb. A) | 10319 | Fernwärme | 580655.3193 | 145530 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
35 | Fil. Paul-und Charlotte-Kniese-Schule | Dolgenseestr. 60, MEB (Geb. C) | 10319 | Fernwärme | 141296.3091 | 34500
36 | "Betonoase" | Dolgenseestr. 60 A, JFE | 10319 | Fernwärme | 37769.5113 | 7826
37 | Naturschutzstation Malchow | Dorfstr. 35, Verwaltungsgebäude | 13051 | Erdgas H | 34333.1951 | - | vermietet
38 | --- | Edgarstr. 2, Sporthalle | 13053 | Fernwärme | 174931.3637 | 11416.2
39 | --- | Egon-Erwin-Kisch-Str. 32, Gebäude | 13059 | Fernwärme | 72104.9262 | 1394 | Teilnutzung (vermietet)
40 | Bürodienstgebäude | Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, Bürogebäude | 13059 | Fernwärme | 149146.7823 | 65900
41 | Richard-Wagner-Schule | Ehrenfelsstr. 36, Schule (Geb. A) | 10318 | Erdgas H | 503094.02 | 60991 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
42 | Richard-Wagner-Schule | Ehrenfelsstr. 36, MEB (Geb. C) | 10318 | Strom-Mix | - | 29278 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Wärmepumpe
43 | Janusch-Korschak-Heim | Erich-Kurz-Str. 4a, Jugendwohnheim | 10319 | Fernwärme | 564206.2859 | - | vermietet
44 | Bodo-Uhse-Bibliothek | Erich-Kurz-Str. 9, Bibliothek | 10319 | - | - | 42350 | angemietet
45 | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule | Erich-Kurz-Str. 6-10, Schule mit integrierter Sporthalle (Geb. A) | 10319 | Fernwärme | 840687.6775 | 275255.2 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
46 | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule | Erich-Kurz-Str. 6-10, MEB (Geb. C) | 10319 | Fernwärme | 70300.1942 | 14147
47 | JFE “Tierparkclub / Naturzentrum“ | Erieseering 4-6, JFE | 10319 | Fernwärme | 208820.5902 | 22800
48 | --- | Fennpfuhlweg 53, Sportfunktionsgebäude | 13059 | Erdgas H | 158406.8556 | 42792
49 | --- | Fischerstr. 15, Sportfunktionsgebäude | 10317 | Erdgas H | 105180.5805 | 30258
50 | --- | Frankfurter Allee 144, Brunnen | 10365 | - | - | 768
51 | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | Frankfurter Allee 149, Bibliothek | 10365 | - | - | 39720 | angemietet
52 | --- | Frankfurter Allee 203, Keramikatelier | 10365 | - | - | 17600 | angemietet
53 | Sonnenuhr-Schule | Franz-Jacob-Str. 33, Schule (Geb. A) | 10369 | Fernwärme | 306477.0143 | 45507.1 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
54 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Franz-Jacob-Str. 8, Schule (Geb. A) | 10369 | Fernwärme | 559535.7371 | 112269 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung der mitversorgten Sporthalle
55 | Alexander-Puschkin-Schule | Franz-Mett-Str. 18, Sporthalle | 10319 | Fernwärme | 56873.4765 | 15258 | Grundinstandsetzung
56 | --- | Gensinger Str. 105, Gebäude | 10315 | Fernwärme | 32911.3859 | 7826
57 | --- | Gensinger Str. 56, Sporthalle (Geb. A ) | 10315 | Fernwärme | 79766.7129 | 10532 | Teilnutzung wegen Sanierung
58 | --- | Gotlindestr. 80, Ausbildungsgebäude | 10365 | Erdgas H | 87037.8072 | 3882
59 | JFE “Leo’s Hütte” | Grevesmühlener Str. 43, JFE | 13059 | Fernwärme | 40380.2682 | 5153
60 | Bürodienstgebäude | Große-Leege-Str. 103, Bürogebäude | 13055 | Fernwärme | 763218.5017 | 355364 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
61 | Zentralfriedhof | Gudrunstr. 7-20, Verwaltungsgebäude | 10365 | Erdgas H | 44967.6838 | 15312 | versorgt mehrere Gebäude, Wärmeverbrauch enthält auch Heizöl
62 | Gerda-Lagerlöf-Grundschule | Hagenstr. 26, Sporthalle (Geb. D) | 10365 | Fernwärme | 98023.808 | 11936
63 | Hermann-Gmeiner-Schule | Harnackstr. 17, Schule (Geb. A) | 10365 | Fernwärme | 627144.3722 | 36150 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude -
64 | Hermann-Gmeiner-Schule | Harnackstr. 25, Schule (Geb. B) | 10365 | Fernwärme | - | 58050 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung
65 | Sportplatz und JFE “Napf” | Hauffstr. 13-20, Sportfunktionsgebäude | 10317 | Erdgas H | 126007.1434 | 36704
66 | Schule am Grünen Grund | Herzbergstr. 79, Schule (Geb. A) | 10365 | Flüssiggas | 45214.7523 | 18975
67 | --- | Hohenschönhauser Str. 76, Sportfunktionsgebäude | 10369 | Flüssiggas | 18433.9056 | 8047 | Grundinstandsetzung
68 | Schule im Gutspark | Josef-Orlopp-Str. 20, Schule (Geb. A) | 10367 | Fernwärme | 320696.2159 | 64150 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
69 | --- | Judith-Auer-Str. 8, Seniorenbegegnungsstätte | 10369 | - | - | 3647 | vermietet
70 | --- | Klützer Str. 36, Sporthalle | 13059 | Fernwärme | 327299.1376 | 11273 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung
71 | 34. Grundschule | Konrad-Wolf-Str. 11, Schule (Geb. A) | 13055 | Fernwärme | 124151.355 | 109937 | Stromversorgung für mehrere Gebäude -
72 | 34. Grundschule | Konrad-Wolf-Str. 11, Sporthalle (Geb. B) | 13055 | Fernwärme | 121647.3726 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
73 | --- | Konrad-Wolf-Str. 99, Galerie 100 und Kunstverleih Lichtenberg | 13055 | - | - | 2153 | angemietet
74 | --- | Otto-Marquardt-Str., Judith-Auer-Str. , Brunnen | 10369 | - | - | 2108
75 | --- | Fennpfuhlpark Landsberger Allee, Brunnen | 10369 | - | - | 15200
76 | --- | Landsberger Allee 227, Brunnen | 13055 | - | - | 1
77 | --- | Landsberger Allee 277, Brunnen | 13055 | - | - | 1649
78 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Leuenberger Str. 5, Sporthalle | 13055 | Fernwärme | 168126.4363 | 6752.1 | Leerstand
79 | Brodowin-Schule | Liebenwalder Str. 22, Schule (Geb. A) | 13055 | Fernwärme | 517653.9674 | 50656 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
80 | Brodowin-Schule | Liebenwalder Str. 22, MEB (Geb. B) | 13055 | Fernwärme | 128273.6027 | 23676
81 | --- | Liepnitzstr. 33-37, Gebäude | 10318 | Erdgas H | 56224.1725 | 3929
82 | Friedrichsfelder Schule | Lincolnstr. 67, Schule (Geb. A) | 10315 | Fernwärme | 347303.2489 | 50750 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
83 | Karlshorster Schule | Lisztstr. 6, Schule (Geb. A) | 10318 | Fernwärme | 487638.3661 | 51250 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
84 | Karlshorster Schule | Lisztstr. 6, MEB (Geb. B) | 10318 | Fernwärme | 151709.5906 | 28564
85 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Lückstr. 63, Schule (Geb. B) | 10317 | Fernwärme | 584148.2415 | 95640.4 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
86 | Grüner Campus Malchow | Malchower Chaussee 2, Schule (Geb. A) | 13053 | Erdgas H | 276572.4052 | 27131.7 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
87 | Grüner Campus Malchow | Malchower Chaussee 2, MEB (Geb. B) | 13053 | Strom-Mix | - | 33154 | Wärmepumpe
88 | --- | Malchower Weg 46, Kita, fr. Tr. | 13053 | - | - | 23450 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - vermietet
89 | Paul-Schmidt-Schule | Malchower Weg 54, Schule (Geb. A) | 13053 | Erdgas H | 904574.7465 | 30869 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
90 | Paul-Schmidt-Schule | Malchower Weg 54, MEB (Geb. F) | 13053 | Strom-Mix | - | 37964.9 | Wärmepumpe
91 | Jugendverkehrsschule | Malchower Weg 66, Schule | 13053 | Erdgas H | 32837.0212 | 3301
92 | Alexander-Puschkin-Schule | Massower Str. 37, Schule (Geb. A) | 10315 | Fernwärme | 839766.4428 | 85950 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
93 | Bürgermeister-Ziethen-Schule | Massower Str. 39, Schule (Geb. A) | 10315 | Fernwärme | - | 51700 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
94 | Bürgermeister-Ziethen-Schule | Massower Str. 39, MEB (Geb. B) | 10315 | Fernwärme | 63701.7122 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
95 | --- | Möllendorffstr. 5, Notstromtrafo | 10367 | - | - | 11
96 | Bürodienstgebäude | Möllendorffstr. 6, Bürogebäude | 10367 | Fernwärme | 411927.3056 | 117132
97 | --- | Neustrelitzer Str. 63, Vereinshaus | 13055 | Fernwärme | 57440.6462 | 7102
98 | --- | Neustrelitzer Str. 61, Sportfunktionsgebäude | 13055 | Fernwärme | 45520.0917 | 11327
99 | Schule an der Victoriastadt | Nöldnerstr. 44, Schule (Geb. B) | 10317 | Fernwärme | 661947.064 | 86350 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
100 | Bürodienstgebäude | Normannenstr. 1-2, Bürgeramt | 10367 | - | - | 34379 | angemietet
101 | Mies van der Rohe Haus | Oberseestr. 60, Gebäude | 13053 | Erdgas H | 74033.9694 | 3236
102 | --- | Oberseestr. 5, Brunnen | 13053 | - | - | 34291
103 | Bürodienstgebäude | Oberseestr. 98, Bürogebäude | 13053 | Erdgas H | 135799.9789 | 21100
104 | Nils-Holgersson-Schule | Otto-Marquardt-Str. 14, Schule (Geb. A) | 10369 | Fernwärme | 728278.1797 | 221054
105 | Nils-Holgersson-Schule | Otto-Marquardt-Str. 14, MEB (Geb. C) | 10369 | Fernwärme | 111191.9141 | 29513
106 | Bürodienstgebäude | Otto-Schmirgal-Str. 1-7, Bürgeramt | 10319 | - | - | 29029 | angemietet
107 | n.n. | Paul-Junius-Str. 69, Schule (Geb. A) | 10369 | Fernwärme | 11432.1892 | 47960 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung
108 | Carl-von-Linné-Schule | Paul-Junius-Str. 15, Schule (Geb. A) | 10367 | Fernwärme | 1729401.6489 | 426975 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
109 | Fil. Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Paul-Junius-Str. 25-27, Schule (Geb. A) | 10369 | Fernwärme | 228411.8108 | 31280 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung
110 | --- | Paul-Junius-Str. 25-27, Sporthalle (Geb. C) | 10369 | Fernwärme | 126162.5324 | - | Stromversorgung aus anderem Gebäude -
111 | Margarete-Steffin-Volkshochschule | Paul-Junius-Str. 71, VHS | 10369 | Fernwärme | 449407.1275 | 73385
112 | --- | Paul-Junius-Str. 73, Gebäude | 10369 | Fernwärme | 116543.9546 | 5188 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
113 | Matibi-Schule | Prendener Str. 15, Schule (Geb. A) | 13059 | Fernwärme | 437758.5037 | 510092.9 | Stromversorgung für mehrere Gebäude -
114 | Fritz-Reuter-Schule | Prendener Str. 29, Schule (Geb. A) | 13059 | Fernwärme | 1884091.3781 | - | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
115 | Anna-Seghers-Bibliothek | Prerower Platz 2, Bibliothek | 13051 | - | - | 94430 | angemietet
116 | Randow-Schule | Randowstr. 45, Schule (Geb. A) | 13057 | Fernwärme | 474589.0216 | 54400 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
117 | Schule am Rathaus | Rathausstr. 8 , Schule (Geb. A) | 10367 | Fernwärme | 524723.056 | 69200 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Teilnutzung wegen Sanierung
118 | --- | Rhinstr. 127a, Sporthalle | 10315 | Fernwärme | 166551.458 | 11753
119 | --- | Ribnitzer Str. 1, Sporthalle | 13051 | Fernwärme | 106875.4303 | 16782
120 | Soziokulturelles Zentrum | Ribnitzer Str. 1b, Soziokulturelles Zentrum | 13051 | Fernwärme | 79718.9862 | 53803
121 | Obersee-Schule | Roedernstr. 69-72, Schule (Geb. A) | 13053 | Erdgas H | 419464.7811 | 81450
122 | Lew-Tolstoi-Schule | Römerweg 120, Schule (Geb. B) | 10318 | Erdgas H | 804189.026 | 99444 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
123 | Hans-und-Hilde-Coppi-Schule | Römerweg 30-32, Schule (Geb. A) | 10318 | Fernwärme | 1033249.0308 | 134967 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
124 | Fil. Paul-Schmidt-Schule | Rüdickenstr. 24, MUR (Geb. A) | 13053 | Fernwärme | 264686.2582 | 21021.9 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
125 | Gerda-Lagerlöf-Grundschule | Rüdigerstr. 76, Schule (Geb. A) | 10365 | Fernwärme | 384475.6226 | 51309 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Teilnutzung wegen Sanierung
126 | Gerda-Lagerlöf-Grundschule | Rüdigerstr. 76, MEB (Geb. C) | 10365 | Fernwärme | 83864.5422 | 11916
127 | --- | Rudolf-Seiffert-Str. 37, Sporthalle | 10369 | Fernwärme | 155925.0716 | 15022.2
128 | Fil. Bernhard-Grzimek-Schule/Fil. Alexander-Puschkin-Schule | Rummelsburger Str. 21, Schule (Geb. A) | 10319 | Fernwärme | 304246.0725 | 10650 | Teilnutzung
129 | --- | Ruschestr. 43, Seniorenbegegnungsstätte | 10367 | - | - | 11171 | angemietet
130 | Zoschke-Stadion | Ruschestr. 90, Sportfunktionsgebäude | 10365 | Erdgas H | 120566.3093 | 29843
131 | Schule am Wilhelmsberg | Sandinostr. 8, Schule (Geb. A) | 13051 | Fernwärme | - | 89350 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
132 | Schule am Wilhelmsberg | Sandinostr. 8, MEB (Geb. C) | 13051 | Fernwärme | 160002.9224 | 23611
133 | Gutenberg-Schule | Sandinostr. 10, Schule (Geb. A) | 13051 | Fernwärme | 1405604.3129 | 132358 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
134 | Gutenberg-Schule | Sandinostr. 10 (Landsberger Allee ), MUR (Geb. D) | 13051 | Fernwärme | 151422.121 | 21069
135 | Stadion "1. Mai" | Scheffelstr. 21, Sportfunktionsgebäude | 10367 | Erdgas H | 116033.3908 | 24915
136 | --- | Schulze-Boysen-Str. 40, Gebäude | 10365 | Fernwärme | 81702.4156 | 5515
137 | Mildred-Harnack-Schule | Schulze-Boysen Str. 12-20, Schule (Geb. A) | 10365 | Fernwärme | 535980.9876 | 71050 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
138 | Mildred-Harnack-Schule | Schulze-Boysen Str. 12-20, Schule (Geb. C) | 10365 | Fernwärme | 459314.2849 | 43900 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
139 | --- | Schwarzmeerstr. 57, Gebäude | 10319 | Erdgas H | 54276.2607 | 3078
140 | --- | Seehausenerstr. 5, Sporthalle | 13057 | Fernwärme | 233961.4172 | 18318
141 | George-Orwell-Schule | Sewanstr. 223, Schule (Geb. A) | 10319 | Fernwärme | 578715.1769 | 73400 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
142 | Bernhard-Grzimek-Schule | Sewanstr. 184, Schule (Geb. A) | 10319 | Fernwärme | 310807.9271 | 48050 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
143 | --- | Sewanstr. 235, Seniorenbegegnungsstätte | 10319 | - | - | 1321 | angemietet
144 | KULTSchule | Sewanstr. 43, Gebäude | 10319 | Fernwärme | 440878.4924 | 42363 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Teilnutzung wegen Sanierung
145 | Filiale Schule auf dem lichten Berg | Siegfriedstr. 208, Schule (Geb. A) | 10365 | Erdgas H | 160277.073 | 29300
146 | BVB Stadion | Siegfriedstr. 71, Sportfunktionsgebäude | 10365 | Erdgas H | 163510.2737 | 48800 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
147 | Schostakowitsch-Musikschule | Stolzenfelstr. 1, Schule | 10318 | - | - | 15650 | angemietet
148 | --- | Storkower Str. 209 A, Sportfunktionsgebäude | 10369 | Fernwärme | 52400.4937 | 15380.1
149 | Fil. Matibi-Schule | Str. 3 Nr. 21, Schule (Geb. A) | 13059 | Heizöl | 255216.8537 | 27513 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
150 | Mildred-Harnack-Schule | Tasdorfer Str. 45-46, Sporthalle | 10365 | Fernwärme | 119720.5493 | 16206
151 | Gartenarbeitsschule | Trautenauerstr. 40 (19), Schule | 10318 | Erdgas H | 205869.3095 | 11050.1
152 | Kulturhaus Karlshorst | Treskowallee 112/ Dönhoffstr. 42, Kulturhaus | 10318 | - | - | 39550 | angemietet
153 | Stadthaus | Türrschmidtstr. 24-25, Gebäude | 10317 | Erdgas H | 155174.7648 | 17200
154 | --- | Warnitzer str. 6-8, Seniorenbegegnungsstätte | 13057 | - | - | 3732 | vermietet
155 | --- | Wartenberger Str. 123, Am Breiten Luch 21, Sportfunktionsgebäude | 13053 | Fernwärme | - | 14100 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
156 | Phönix-Grundschule | Wartiner Str. 6, Schule (Geb. A) | 13057 | Fernwärme | 99905.1246 | 121286.7 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - - Grundinstandsetzung
157 | Feldmark-Schule | Wartiner Str. 23, Schule (Geb. A) | 13057 | Fernwärme | 1059658.4978 | 113202.4 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
158 | Fil. Feldmark-Schule/Fil. Barnim-Schule | Wartiner Str. 47-49, Schule (Geb. A) | 13057 | Fernwärme | 274844.2577 | 14000
159 | --- | Weißenseer Weg 100, Sportplatz | 10369 | - | - | 423
160 | --- | Weitlingstr. 11, Gebäude | 10317 | Erdgas H | 80906.602 | 3639
161 | --- | Welsestr. 50, Sporthalle | 13057 | Fernwärme | 145743.7637 | 8878
162 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Werneuchener Str. 27, Schule (Geb. A) | 13053 | Fernwärme | 805819.5004 | 123600 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
163 | Philipp-Reis-Schule | Werneuchener Str. 14, Schule (Geb. B) | 13055 | Fernwärme | - | 41650 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
164 | Philipp-Reis-Schule | Goeckestr. 35, MZG (Geb. D) | 13055 | Fernwärme | - | 10650 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude -
165 | Philipp-Reis-Schule | Werneuchener Str. 15, Schule (Geb. A) | 13055 | Fernwärme | 746028.0408 | 71000 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
166 | Robinson-Schule | Wönnichstr. 7, Schule (Geb. A) | 10317 | Erdgas H | 823312.9697 | 69250 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
167 | Vincent-van-Gogh-Schule | Wustrower Str. 22-24, MEB (Geb. G) | 13051 | Fernwärme | 141441.7088 | 37250
168 | Vincent-van-Gogh-Schule | Wustrower Str. 26, Schule (Geb. A) | 13051 | Fernwärme | 1010361.344 | 48200 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
169 | Vincent-van-Gogh-Schule | Wustrower Str. 26, Sporthalle (Geb. C) | 13051 | Fernwärme | 402345.3552 | 17596 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
170 | Schule am Wäldchen | Wustrower Str. 28, Schule (Geb. A) | 13051 | Fernwärme | - | 57350 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
171 | Stadion Friedrichsfelde | Zachertstr. 30-50, Sportfunktionsgebäude | 10315 | Fernwärme | 256024.4325 | 39082 | Wärmeversorgung für mehrere Gebäude - Stromversorgung für mehrere Gebäude - -
172 | studio im HOCHHAUS | Zingster Str. 25, Galerie | 13051 | - | - | 2367 | angemietet
173 | Werkhof | Zu den Krugwiesen 10, Gebäude | 13057 | Fernwärme | 212295.7537 | 42359 | Stromversorgung für mehrere Gebäude -
174 | --- | Zum Hechtgraben 1, Soziokulturelles Zentrum | 13051 | Fernwärme | 295096.9914 | 32356.4 | Teilnutzung
|  |  |  | Gesamt | 44072495.3657 | 7982279.3